Чек-лист исходных данных для проектирования склада

Заполните правый столбец или отметьте статус документа. Если данных пока нет, укажите “нет”, “заказано” или “уточняется”.

| Что нужно предоставить | Заполняет заказчик / статус |
| --- | --- |
| Адрес объекта или кадастровый номер участка |  |
| ГПЗУ: есть / заказан / отсутствует |  |
| Топографическая съемка: есть / требуется обновить / отсутствует |  |
| Инженерные изыскания: геология, геодезия, экология, гидрометеорология |  |
| Правоустанавливающие документы или выписка ЕГРН |  |
| ВРИ участка и допустимость размещения склада |  |
| Красные линии, ЗОУИТ, охранные зоны сетей, санитарные и пожарные отступы |  |
| Планируемый тип склада: сухой, температурный, распределительный центр, склад при производстве |  |
| Планируемая площадь здания и участка |  |
| Высота здания и высота хранения |  |
| Тип грузов и требования к хранению |  |
| Стеллажная система, паллетные места, габариты товара |  |
| Температурный режим, холодильные или морозильные зоны |  |
| Количество ворот, доков, зон приемки и отгрузки |  |
| Тип транспорта: фуры, малотоннажные автомобили, погрузчики |  |
| Ориентировочный поток машин в сутки |  |
| Количество сотрудников в смену |  |
| Наличие АБК, КПП, парковок, площадок ожидания |  |
| Технические условия на электроснабжение: есть / запрошены / отсутствуют |  |
| Технические условия на воду и канализацию: есть / запрошены / отсутствуют |  |
| Теплоснабжение, газоснабжение или автономный источник тепла |  |
| Пожаротушение, пожарная сигнализация, дымоудаление |  |
| Слаботочные системы: видеонаблюдение, СКУД, связь, диспетчеризация |  |
| Нужна ли экспертиза проектной документации |  |
| Нужна ли документация для разрешения на строительство |  |
| Желаемые сроки проектирования и строительства |  |
| Дополнительные требования и ограничения |  |

Примечание: чек-лист помогает быстро оценить состав проекта, стоимость и риски до подготовки полного технического задания.