Приложение № ____

к Договору подряда на выполнение проектных работ № ____ от «___» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по складскому объекту

| № | Пункт задания | Требования / сведения для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Техническое задание на выполнение проектных работ, договор № ____ от «___» __________ 20__ г. |
| 2 | Наименование работ | Проектирование склада / складского комплекса / распределительного центра: ________________________________ |
| 3 | Заказчик | ____________________________________________________________ |
| 4 | Подрядчик / проектировщик | ____________________________________________________________ |
| 5 | Место проведения работ | Адрес объекта, кадастровый номер участка, муниципальное образование: ________________________________ |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство / реконструкция / капитальный ремонт / техническое перевооружение: ________________________________ |
| 7 | Стадия проектирования | Предпроектная проработка / проектная документация / рабочая документация / проектная и рабочая документация: ________________________________ |
| 8 | Исходные данные | ГПЗУ, правоустанавливающие документы, топосъемка, инженерные изыскания, технические условия, сведения о существующих сетях, ограничения участка. |
| 9 | Месторасположение объекта | Адрес, кадастровый номер, схема участка, подъезды, транспортная доступность, соседняя застройка: ________________________________ |
| 10 | Порядок разработки документации | Обследование участка и исходных данных, предпроектная схема, расчет нагрузок, разработка разделов, выпуск комплекта, сопровождение согласований при необходимости. |
| 11 | Требования по вариантной разработке | Требуются / не требуются варианты планировки, посадки здания, схемы движения транспорта, размещения доков и инженерных зон: ________________________________ |
| 12 | Особые условия строительства | Ограничения по участку, ЗОУИТ, красные линии, охранные зоны сетей, санитарные и пожарные отступы, стесненные условия: ________________________________ |
| 13 | Основные технико-экономические показатели объекта | Площадь склада, площадь участка, высота здания, высота хранения, количество ворот и доков, количество паллетомест, расчетный поток транспорта: ________________________________ |
| 14 | Назначение склада и технология хранения | Сухой склад / температурный склад / холодильный склад / распределительный центр / склад при производстве. Виды грузов, упаковка, режим хранения, требования к обработке товара. |
| 15 | Требования к грузопотокам и транспорту | Тип транспорта, количество машин в сутки, схема приемки и отгрузки, очереди, КПП, зоны ожидания, радиусы разворота, погрузочная техника. |
| 16 | Требования к архитектурным решениям | Планировка, состав помещений, АБК, экспедиция, технические зоны, ворота, доки, эвакуационные выходы, фасадные решения. |
| 17 | Требования к конструктивным решениям | Фундаменты, каркас, пролеты, шаг колонн, кровля, стены, полы, расчетные нагрузки на пол, зоны повышенной нагрузки. |
| 18 | Требования к генплану и схеме движения транспорта | Посадка здания, въезды и выезды, пожарные проезды, разворот фур, парковки, площадки ожидания, доковые зоны, инженерные площадки. |
| 19 | Электроснабжение | Запрашиваемая мощность, категория надежности, освещение, зарядка погрузчиков, ворота, автоматика, резервное питание: ________________________________ |
| 20 | Отопление и вентиляция | Отапливаемый / неотапливаемый склад, расчетный температурный режим, воздушно-тепловые завесы, вентиляция, дымоудаление: ________________________________ |
| 21 | Водоснабжение и канализация | Санузлы, АБК, технологические нужды, пожарный запас воды, бытовые и производственные стоки, локальные решения при отсутствии сетей: ________________________________ |
| 22 | Пожарная безопасность | Пожарные отсеки, эвакуация, пожаротушение, пожарная сигнализация, СОУЭ, дымоудаление, пожарные проезды и подъезды. |
| 23 | Слаботочные системы и безопасность | Видеонаблюдение, СКУД, охранная сигнализация, связь, диспетчеризация, система учета транспорта, КПП. |
| 24 | Автоматизация технологических процессов | Учет товара, управление воротами, доками, холодильным оборудованием, инженерными системами, диспетчеризация при необходимости. |
| 25 | Требования к природоохранным мероприятиям | Мероприятия по охране окружающей среды, обращение с отходами, ливневая канализация, очистные сооружения, санитарные ограничения при необходимости. |
| 26 | Требования по энергоэффективности | Утепление, теплопотери, освещение, автоматическое управление инженерными системами, снижение эксплуатационных расходов. |
| 27 | Требования по промышленной безопасности, охране труда и санитарным условиям | Условия труда персонала, безопасность погрузочной техники, санитарно-бытовые помещения, требования к опасным грузам при наличии. |
| 28 | Очереди строительства и пусковые комплексы | Требуются / не требуются. Указать этапы ввода здания, доков, инженерных сетей, АБК, площадок: ________________________________ |
| 29 | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Выполняются по требованиям законодательства и исходных данных, если применимо к объекту. |
| 30 | Состав проектной документации для РнС и экспертизы | Для РнС без экспертизы обычно готовятся ключевые разделы: ПЗ, АР, ПЗУ, КР, ПОС, ОДИ. При экспертизе состав формируется по Постановлению №87. |
| 31 | Сметная документация | Требуется / не требуется. Указать уровень детализации, формат сметы, необходимость проверки достоверности сметной стоимости: ________________________________ |
| 32 | Согласования и сопровождение | РнС, экспертиза, ответы на замечания, ресурсоснабжающие организации, администрация, кадастровые процедуры: ________________________________ |
| 33 | Генпроектировщик и субподрядчики | Генпроектировщик вправе привлекать профильных исполнителей при наличии необходимых допусков и несет ответственность за принятые проектные решения, если иное не предусмотрено договором. |
| 34 | Срок выполнения работ | Сроки разработки документации и этапность выдачи материалов: ________________________________ |
| 35 | Состав демонстрационных материалов | Схемы, планы, визуализации, презентационные материалы, предварительные расчеты: ________________________________ |
| 36 | Срок действия задания | С момента подписания до сдачи-приемки проектной документации либо до внесения согласованных изменений. |
| 37 | Порядок сдачи работы | В порядке, установленном договором: комплектность, этапы проверки, порядок внесения замечаний и приемки документации. |
| 38 | Требования к передаче материалов | Бумажные экземпляры: ____ шт. Электронные форматы: PDF, DWG, DOCX, XLSX, сметные форматы при необходимости. Структура папок должна соответствовать составу проектной документации. |
| 39 | Приложения | ГПЗУ, топосъемка, инженерные изыскания, ТУ, схема участка, исходные данные по грузам и оборудованию, предварительные расчеты нагрузок, иные документы. |

Утверждаю:

Заказчик: ________________________________

Должность: ______________________________

ФИО: ____________________________________

Подпись: ________________________________    «___» __________ 20__ г.

Согласовано:

Проектировщик / подрядчик: ________________________________

Должность: ______________________________

ФИО: ____________________________________

Подпись: ________________________________    «___» __________ 20__ г.

Разработал:

Должность: ______________________________

ФИО: ____________________________________

Подпись: ________________________________    «___» __________ 20__ г.